## Bock
Агрегаты компрессорно-ресиверные на базе полугерметичных компрессоров BOCK
КСТандартная комплектация агрегата:
 Полугерметичный компрессор с масляным насосом (запорные вентили на всасывании и нагнетании, картерный нагреватель, реле контроля смазки (начиная с модели 4H...4...), вентилятор обдува головки блока цилиндров (для низкотемпературных агрегатов).
 ЖидкоКСТной ресивер с запорным вентилем на входе и выходе.  ЖидкоКСТная линия (фильтр-осушитель, смотровое КСТекло.)  Всасывающая линия (фильтр-очиКСТитель).  Виброгасители на линии всасывания и нагнетания.  ПрессоКСТаты высокого и низкого давления. Ø Пылевлагозащищенный шкаф управления агрегатом и конденсатором.  Документация (паспорт, руководКСТво по эксплуатации, схемы электрических подключений).
Дополнительные опции:
О - отделитель жидкоКСТи
М - отделитель масла
Д1 - сиКСТема регулирования давления конденсации ни жидкоКСТной линии
Д2 - сиКСТема регулирования давления конденсации на линии горячего газа
Д3 - обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер
Р1 - регулятор производительноКСТи компрессора 50/100, начиная с модели 6J… 33/66/100
Р2D - преобразователь чаКСТоты типа AKD (Danfoss)
Р2E - преобразователь чаКСТоты типа SKD (EMERSON)
Зв - запорные вентили на линии нагнетания и всасывания
В - вентилятор обдува головки блока цилиндров (для среднетемпературных агрегатов).
Н1 - дополнительный картерный нагреватель.
Н2 - подогрев маслосборника
Н3 - подогрев жидкоКСТного ресивера.
Н4 - подогрев шкафа управления
Опции по запросу:
Т1 - переохладитель на жидкоКСТную линию
Гш - глушитель шума на линии нагнетания
Р3 - регулятор скороКСТи вращения вентиляторов конденсатора
Зк - шумоизолированный защитный корпус
П - плавный пуск
Ум - контроль уровня масла в компрессоре (OW4)
Уж - контроль уровня жидкоКСТи в жидкоКСТном ресивере
КлК - клеммная коробка (в случае если щит отдельно от агрегата)
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-РЕСИВЕРНЫЕ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата | Qo, кВт | КСТоимоКСТь (евро) | CтоимоКСТь дополнительных опций (EURO)
|  | R404a |  | О | M | Д1 | Д2 | Д3 | Р1 | Р2D | Р2E | В | Зв
| КСТ Bock HGX12P/75 | 3.17 | 1949.205 | 111.1415 | 142.0661 | 238.8354 | 273.5183 | 33.1448 | --- | 1483.545 | 875.6 | 220.89 | 64.4346 | SKB3400300 | 540 | 250 | 790
| КСТ Bock HGX12P/90 | 3.8 | 2031.79 | 111.1415 | 142.0661 | 238.8354 | 273.5183 | 33.1448 | --- | 1571.105 | 945.25 | 220.89 | 64.4346 | SKB3400400 | 610 | 250 | 860
| КСТ Bock HGX12P/110 | 4.42 | 2366.11 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | --- | 1571.105 | 945.25 | 261.685 | 78.5825 | SKB3400400 | 610 | 250 | 860
| КСТ Bock HGX22P/125 | 5.39 | 2502.425 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | --- | 1784.035 | 1049.725 | 261.685 | 78.5825 | SKB3400550 | 715 | 250 | 965
| КСТ Bock HGX22P/160 | 6.64 | 2531.28 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 284.9658 | 46.1304 | --- | 1979.055 | 1170.12 | 261.685 | 78.5825 | SKB3400750 | 836 | 250 | 1086
| КСТ Bock HGX22P/190 | 8.27 | 2634.76 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 1979.055 | 1170.12 | 335.315 | 78.5825 | SKB3400750 | 836 | 250 | 1086 | 627
| КСТ Bock HGX34e/215 | 8.74 | 2892.465 | 128.753 | 145.5884 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 2484.515 | 1759.16 | 335.315 | 105.9156 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
| КСТ Bock HGX34e/255 | 10.5 | 3009.875 | 128.753 | 164.374 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 2484.515 | 1759.16 | 335.315 | 120.0635 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
| КСТ Bock HGX34e/315 | 13.1 | 3312.355 | 128.753 | 164.374 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9304 | 920.375 | 2813.86 | 2236.76 | 335.315 | 120.0635 | SK3401 | 1908 | 250 | 2158
| КСТ Bock HGX34e/380 | 16.1 | 3639.71 | 128.753 | 164.374 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 920.375 | 2813.86 | 2236.76 | 335.315 | 120.0635 | SK3401 | 1908 | 250 | 2158
| КСТ Bock HGX4/465 | 19.5 | 5489.415 | 175.717 | 171.4186 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9304 | 920.375 | 3497.425 | 2236.76 | 335.315 | 194.4897 | SK3401 | 1908 | 250 | 2158
| КСТ Bock HGX4/555 | 23.2 | 5850.6 | 175.717 | 171.4186 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 920.375 | 4066.565 | 2427.8 | 335.315 | 209.8469 | SK3402 | 2100 | 250 | 2350
| КСТ Bock HGX4/650 | 28.5 | 6593.865 | 175.717 | 171.4186 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9304 | 920.375 | 4701.375 | 3012.86 | 335.315 | 209.8469 | SK3403 | 2688 | 250 | 2938
| КСТ Bock HGX5/725 | 29.4 | 7274.445 | 175.717 | 171.4186 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 920.375 | 4701.375 | 3012.86 | 335.315 | 209.8469 | SK3403 | 2688 | 250 | 2938
| КСТ Bock HGX5/830 | 34.3 | 7645.58 | 318.9572 | 171.4186 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 920.375 | 4701.375 | 3884.48 | 335.315 | 290.9889 | SK4401 | 3564 | 250 | 3814
| КСТ Bock HGX5/945 | 39.4 | 8317.205 | 318.9572 | 171.4186 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 920.375 | 5874.48 | 4326.26 | 335.315 | 290.9889 | SK4402 | 4008 | 250 | 4258
| КСТ Bock HGX6/1080 | 44.9 | 9247.53 | 318.9572 | 185.5078 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 1840.75 | 7113.255 | 4326.26 | 335.315 | 290.9889
| КСТ Bock HGX6/1240 | 52.4 | 9542.05 | 318.9572 | 185.5078 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 1840.75 | 7113.255 | 4326.26 | 335.315 | 338.0821 | SK4402 | 4008 | 250 | 4258
| КСТ Bock HGX6/1410 | 59 | 10428.595 | 318.9572 | 185.5078 | 466.4699 | 1643.4934 | 213.8271 | 1840.75 | 7113.255 | 5460.56 | 335.315 | 338.0821 | SK4403 | 5148 | 250 | 5398
| КСТ Bock HGX7/1860 | 74.5 | 12050.445 | 318.9572 | 185.5078 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 1840.75 | 8458.495 | --- | 335.315 | 338.0821
Qо - холодопроизводительноКСТь при следующих условиях:
• температура конденсации tконд = +45 °С
• температура кипения tо = -10 °С
АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-РЕСИВЕРНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата |  | Qo, кВт | КСТоимоКСТь (евро) | CтоимоКСТь дополнительных опций (EURO)
|  |  | R404a |  | О | M | Д1 | Д2 | Д3 | Р | Р2D | Р2E | Зв
| КНТ Bock HAX12P/75 |  | 0.86 | 2132.285 | 111.1415 | 142.0661 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | --- | 1483.545 | 827.84 | 64.4346 | SKB3400220 | 492 | 250 | 742
| КНТ Bock HAX12Р/90 |  | 0.98 | 2160.145 | 111.1415 | 142.0661 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | --- | 1483.545 | 875.6 | 64.4346 | SKB3400300 | 540 | 250 | 790
| КНТ Bock HAX12P/110 |  | 1.26 | 2357.155 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | --- | 1571.105 | 945.25 | 78.5825 | SKB3400400 | 610 | 250 | 860
| КНТ Bock HAX22P/125 |  | 1.49 | 2508.395 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | --- | 1571.105 | 945.25 | 78.5825 | SKB3400400 | 610 | 250 | 860
| КНТ Bock HAX22P/160 |  | 1.84 | 2562.125 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | --- | 1784.035 | 1049.725 | 78.5825 | SKB3400550 | 715 | 250 | 965
| КНТ Bock HAX22P/190 |  | 2.22 | 2734.26 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 920.375 | 1784.035 | 1049.725 | 78.5825 | SKB3400550 | 715 | 250 | 965
| КНТ Bock HAX34P/215 |  | 2.53 | 3137.235 | 128.753 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 920.375 | 1979.055 | 1170.12 | 105.9156 | SKB3400750 | 836 | 250 | 1086
| КНТ Bock HAX34P/255 |  | 2.98 | 3206.885 | 128.753 | 164.374 | 238.8354 | 360.8362 | 34.6829 | 920.375 | 2484.515 | 1759.16 | 120.0635 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
| КНТ Bock HAX34P/315 |  | 3.67 | 3669.56 | 128.753 | 164.374 | 238.8354 | 360.8362 | 34.6829 | 920.375 | 2484.515 | 1759.16 | 120.0635 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
| КНТ Bock HAX34P/380 |  | 4.44 | 3921.295 | 128.753 | 164.374 | 238.8354 | 360.8362 | 34.6829 | 920.375 | 2484.515 | 1759.16 | 120.0635 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
| КНТ Bock HAX4/465 |  | 5.91 | 5302.355 | 175.717 | 171.4186 | 238.8354 | 478.8919 | 34.6829 | 920.375 | 2484.515 | 1759.16 | 194.4897 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
| КНТ Bock HAX4/555 |  | 6.98 | 5818.76 | 175.717 | 171.4186 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 2813.86 | 2236.76 | 209.8469 | SK3401 | 1908 | 250 | 2158
| КНТ Bock HAX4/650 |  | 8.05 | 6018.755 | 175.717 | 171.4186 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 3497.425 | 2236.76 | 209.8469 | SK3401 | 1908 | 250 | 2158
| КНТ Bock HAX5/725 |  | 8.31 | 6856.545 | 175.717 | 171.4186 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 4066.565 | 2427.8 | 209.8469 | SK3402 | 2100 | 250 | 2350
| КНТ Bock HAX5/830 |  | 9.46 | 7783.885 | 318.9572 | 171.4186 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 4036.715 | 2427.8 | 290.9889 | SK3402 | 2100 | 250 | 2350
| КНТ Bock HAX5/945 |  | 11 | 8339.095 | 318.9572 | 171.4186 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 920.375 | 4701.375 | 3012.86 | 290.9889 | SK3403 | 2688 | 250 | 2938
| КНТ Bock HAX6/1080 |  | 13.2 | 8737.095 | 318.9572 | 185.5078 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 920.375 | 4701.375 | 3884.48 | 290.9889
| КНТ Bock HAX6/1240 |  | 15.2 | 8912.215 | 318.9572 | 185.5078 | 326.1532 | 553.4355 | 86.9656 | 920.375 | 4701.375 | 3884.48 | 338.0821 | SK4401 | 3564 | 250 | 3814
| КНТ Bock HAX6/1410 |  | 16.9 | 9982.835 | 318.9572 | 185.5078 | 326.1532 | 553.4355 | 86.9656 | 1840.75 | 4701.375 | 3884.48 | 338.0821 | SK4401 | 3564 | 250 | 3814
Qо - холодопроизводительноКСТь при следующих условиях:
• температура конденсации tконд = +45 °С
• температура кипения tо = -35 °С
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
Агрегаты многокомпрессорные на базе полугерметичных компрессоров BOCK
КСТандартная комплектация агрегата:
Ø Полугерметичный компрессор с масляным насосом (запорные вентили на всасывании и нагнетании, картерный нагреватель, реле контроля смазки (начиная с модели 4H...4...), вентилятор обдува головки блока цилиндров (для низкотемпературных агрегатов).
 Нагнетательная линия (коллектор, запорный вентиль на выходе из агрегата).  Сиема отделения и возврата масла в компрессоры (маслоотделитель, маслосборник (заправлен маслом), электронные регуляторы уровня масла, масляный фильтр)  Всасывающая линия (фильтр-очиКСТитель, коллектор, запорный вентиль)  ПрессоКСТаты высокого и низкого давления.  Манометры высокого и низкого давления.  Комплект виброопор.  Пылевлагозащищенный шкаф управления агрегатом и конденсаторам.  Ресиверная КСТанция.  Документация (паспорт, руководКСТво по эксплуатации, схемы электрических подключений).
Дополнительные опции:
О - отделитель жидкоКСТи
Д1 - сиКСТема регулирования давления конденсации ни жидкоКСТной линии
Д2 - сиКСТема регулирования давления конденсации на линии горячего газа
Д3 - обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер
К - обратный клапан на линии нагнетания (начиная с серии 4J… уКСТанавливается байпасная линия)
Р1 - регулятор производительноКСТи компрессора 50/100, начиная с модели 6J… 33/66/100
Р2D - преобразователь чаКСТоты типа AKD (Danfoss)
Р2E - преобразователь чаКСТоты типа SKD (EMERSON)
В - вентилятор обдува головки компрессора (для среднетемпературного агрегата)
W - виброгасители на каждый компрессор
Н1 - дополнительный картерный нагреватель.
Н2 - подогрев маслосборника
Н3 - подогрев жидкоКСТного ресивера.
Н4 - подогрев шкафа управления
Опции по запросу:
Т1 - переохладитель на жидкоКСТную линию
Гш - глушитель шума на линии нагнетания
Р3 - регулятор скороКСТи вращения вентиляторов конденсатора
Зк - шумоизолированный защитный корпус
П - плавный пуск
Уж - контроль уровня жидкоКСТи в жидкоКСТном ресивере
КлК - клеммная коробка (в случае если щит отдельно от агрегата)
КСТандартная комплектация ресиверной КСТанции:
 Вертикальный ресивер со смотровыми КСТеклами и запорным вентилем на входе и выходе.  Разборный фильтр со сменным картриджем, смотровое КСТекло и запорный вентиль на жидкоКСТной линии.  Предохранительный клапан на ресивере.
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата | Qo, кВт | КСТоимоКСТь (евро) | CтоимоКСТь дополнительных опций (евро)
|  | R404a |  | О | Д1 | Д2 | Д3 | К | Р | Р2D | Р2E | В | W
на базе 2-х компрессоров
| КСТ Bock 2хHGX12P/75 | 6.34 | 6196.86 | 119.3602 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 69.3658 | --- | 1483.545 | 537.3 | 440.785 | 119.002
| КСТ Bock 2хHGX12P/90 | 7.6 | 6362.03 | 128.753 | 238.8354 | 372.2836 | 46.1304 | 69.3658 | --- | 1571.105 | 606.95 | 440.785 | 119.002
| КСТ Bock 2хHGX12P/110 | 8.84 | 6952.065 | 128.753 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 92.2608 | --- | 1571.105 | 606.95 | 522.375 | 137.111
| КСТ Bock 2хHGX22P/125 | 10.78 | 7266.485 | 140.494 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 92.2608 | --- | 1784.035 | 711.425 | 522.375 | 137.111
| КСТ Bock 2хHGX22P/160 | 13.28 | 7421.705 | 140.494 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 92.2608 | --- | 1979.055 | 831.82 | 522.375 | 137.111
| КСТ Bock 2хHGX22P/190 | 16.54 | 7622.695 | 140.494 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 92.2608 | 1301.46 | 1979.055 | 831.82 | 670.63 | 137.111
| КСТ Bock 2хHGX34e/215 | 17.48 | 8038.605 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 92.2608 | 1301.46 | 2484.515 | 1420.86 | 670.63 | 162.981
| КСТ Bock 2хHGX34e/255 | 21 | 8572.92 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 173.8607 | 1301.46 | 2484.515 | 1420.86 | 670.63 | 162.981 | 2602.92
| КСТ Bock 2хHGX34e/315 | 26.2 | 9034.6 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 173.8607 | 1301.46 | 2813.86 | 1898.46 | 670.63 | 162.981 | 2602.92
| КСТ Bock 2хHGX34e/380 | 32.2 | 9882.34 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 173.8607 | 1301.46 | 2813.86 | 1898.46 | 670.63 | 162.981 | 2602.92
| КСТ Bock 2хHGX4/465 | 39 | 12232.53 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 363.971 | 1301.46 | 3497.425 | 1898.46 | 670.63 | 199.199 | 2602.92
| КСТ Bock 2хHGX4/555 | 46.4 | 12840.475 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 363.971 | 1301.46 | 4066.565 | 2089.5 | 670.63 | 199.199 | 2602.92
| КСТ Bock 2хHGX4/650 | 57 | 15217.53 | 328.35 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 363.971 | 1301.46 | 4701.375 | 2674.56 | 670.63 | 222.482 | 2602.92
| КСТ Bock 2хHGX5/725 | 58.8 | 17515.98 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 761.971 | 1301.46 | 4701.375 | 2674.56 | 670.63 | 222.482 | 2602.92
| КСТ Bock 2хHGX5/830 | 68.6 | 17643.34 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 761.971 | 1301.46 | 4701.375 | 3546.18 | 670.63 | 263.874 | 2602.92
| КСТ Bock 2хHGX5/945 | 78.8 | 19854.23 | 586.254 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 761.971 | 1301.46 | 5874.48 | 3987.96 | 670.63 | 263.874 | 2602.92
| КСТ Bock 2хHGX6/1080 | 89.8 | 21450.21 | 586.254 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 761.971 | 2602.92 | 7113.255 | 3987.96 | 670.63 | 287.157 | 2602.92
| КСТ Bock 2хHGX6/1240 | 104.8 | 21616.375 | 586.254 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 825.6542 | 2602.92 | 7113.255 | 3987.96 | 670.63 | 287.157 | 2602.92
| КСТ Bock 2хHGX6/1410 | 118 | 24385.46 | 586.254 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 825.6542 | 2602.92 | 7113.255 | 5122.26 | 670.63 | 287.157
| КСТ Bock 2хHGX7/1860 | 149 | 27495.83 | 586.254 | --- | 2822.1255 | 427.6542 | 825.6542 | 2602.92 | 8458.495 | --- | 670.63 | 287.157 | 5205.84
| на базе 3-х компрессоров | [12 empty] | 5205.84
| КСТ Bock 3хHGX22P/125 | 16.17 | 9405.735 | 140.494 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 138.3912 | --- | 1571.105 | 606.95 | 784.06 | 205.6665 | #REF!
| КСТ Bock 3хHGX22P/160 | 19.92 | 9552 | 140.494 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | --- | 1784.035 | 711.425 | 784.06 | 205.6665
| КСТ Bock 3хHGX22P/190 | 24.81 | 9661.45 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | --- | 1979.055 | 831.82 | 784.06 | 205.6665
| КСТ Bock 3хHGX34e/215 | 26.22 | 10531.08 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | 1952.19 | 1979.055 | 831.82 | 1005.945 | 205.6665
| КСТ Bock 3хHGX34e/255 | 31.5 | 11489.265 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 138.3912 | 1952.19 | 2484.515 | 1420.86 | 1005.945 | 244.4715
| КСТ Bock 3хHGX34e/315 | 39.3 | 12213.625 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 1952.19 | 2484.515 | 1420.86 | 1005.945 | 244.4715
| КСТ Bock 3хHGX34e/380 | 48.3 | 14512.075 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 1952.19 | 2813.86 | 1898.46 | 1005.945 | 244.4715
| КСТ Bock 3хHGX4/465 | 58.5 | 17998.555 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 1952.19 | 2813.86 | 1898.46 | 1005.945 | 244.4715
| КСТ Bock 3хHGX4/555 | 69.6 | 18946.79 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 545.9565 | 1952.19 | 3497.425 | 1898.46 | 1005.945 | 298.7985
| КСТ Bock 3хHGX4/650 | 85.5 | 21600.455 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 545.9565 | 1952.19 | 4066.565 | 2089.5 | 1005.945 | 298.7985
| КСТ Bock 3хHGX5/725 | 88.2 | 25061.065 | 517.201 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 545.9565 | 1952.19 | 4701.375 | 2674.56 | 1005.945 | 333.723
| КСТ Bock 3хHGX5/830 | 102.9 | 25123.75 | 517.201 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 1142.9565 | 1952.19 | 4701.375 | 2674.56 | 1005.945 | 333.723
| КСТ Bock 3хHGX5/945 | 118.2 | 27644.085 | 869.431 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 1142.9565 | 1952.19 | 4701.375 | 3546.18 | 1005.945 | 395.811
| КСТ Bock 3хHGX6/1080 | 134.7 | 30331.58 | 869.431 | --- | 2822.1255 | 427.6542 | 1142.9565 | 1952.19 | 5874.48 | 3987.96 | 1005.945 | 395.811
| КСТ Bock 3хHGX6/1240 | 157.2 | 31345.485 | 869.431 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1142.9565 | 3904.38 | 7113.255 | 3987.96 | 1005.945 | 430.7355
| КСТ Bock 3хHGX6/1410 | 177 | 34097.655 | 869.431 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1238.4813 | 3904.38 | 7113.255 | 3987.96 | 1005.945 | 430.7355
| КСТ Bock 3хHGX7/1860 | 223.5 | 38759.23 | 869.431 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1238.4813 | 3904.38 | 7113.255 | 5122.26 | 1005.945 | 430.7355
на базе 4-х компрессоров
| КСТ Bock 4хHGX34e/215 | 34.96 | 13093.205 | 293.127 | 444.209 | 1516.6319 | 86.9656 | 184.5216 | 2602.92 | --- | 831.82 | 1341.26 | 274.222
| КСТ Bock 4хHGX34e/255 | 42 | 14316.06 | 293.127 | 444.209 | 1530.7798 | 86.9656 | 184.5216 | 2602.92 | --- | 1420.86 | 1341.26 | 325.962
| КСТ Bock 4хHGX34e/315 | 52.4 | 16272.23 | 293.127 | 444.209 | 1516.6319 | 86.9656 | 347.7215 | 2602.92 | --- | 1420.86 | 1341.26 | 325.962
| КСТ Bock 4хHGX34e/380 | 64.4 | 17588.615 | 328.35 | 466.4699 | 1859.7979 | 213.8271 | 347.7215 | 2602.92 | --- | 1898.46 | 1341.26 | 325.962
| КСТ Bock 4хHGX4/465 | 78 | 22580.53 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 347.7215 | 2602.92 | --- | 1898.46 | 1341.26 | 325.962
| КСТ Bock 4хHGX4/555 | 92.8 | 24393.42 | 542.076 | 466.4699 | 1859.7979 | 213.8271 | 727.942 | 2602.92 | --- | 1898.46 | 1341.26 | 398.398
| КСТ Bock 4хHGX4/650 | 114 | 27150.565 | 682.968 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 727.942 | 2602.92 | --- | 2089.5 | 1341.26 | 398.398
| КСТ Bock 4хHGX5/725 | 117.6 | 32698.685 | 682.968 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 727.942 | 2602.92 | --- | 2674.56 | 1341.26 | 444.964
| КСТ Bock 4хHGX5/830 | 137.2 | 32954.4 | 682.968 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 2674.56 | 1341.26 | 444.964
| КСТ Bock 4хHGX5/945 | 157.6 | 35883.68 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 3546.18 | 1341.26 | 527.748
| КСТ Bock 4хHGX6/1080 | 179.6 | 39511.45 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 3987.96 | 1341.26 | 527.748
| КСТ Bock 4хHGX6/1240 | 209.6 | 40022.88 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1523.942 | 5205.84 | --- | 3987.96 | 1341.26 | 574.314
| КСТ Bock 4хHGX6/1410 | 236 | 43080.515 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | 3987.96 | 1341.26 | 574.314
| КСТ Bock 4хHGX7/1860 | 298 | 50808.68 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | 5122.26 | 1341.26 | 574.314
Qо - холодопроизводительноКСТь при следующих условиях:
(температура конденсации tконд = +45 °С / температура кипения tо = -10 °С)
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата |  | Qo, кВт | КСТоимоКСТь (евро) | CтоимоКСТь дополнительных опций (евро)
|  |  | R404a |  | О | Д1 | Д2 | Д3 | К | Р | Р2D | Р2E | W
на базе 2-х компрессоров
| КНТ Bock 2хHAX12P/75 |  | 1.72 | 6171.985 | 119.3602 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 69.3658 | --- | 1483.545 | 489.54 | 119.002
| КНТ Bock 2хHAX12Р/90 |  | 1.96 | 6227.705 | 119.3602 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 69.3658 | --- | 1483.545 | 537.3 | 119.002
| КНТ Bock 2хHAX12P/110 |  | 2.52 | 6517.25 | 128.753 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 92.2608 | --- | 1571.105 | 606.95 | 137.111
| КНТ Bock 2хHAX22P/125 |  | 2.98 | 6908.285 | 128.753 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 92.2608 | --- | 1571.105 | 606.95 | 137.111
| КНТ Bock 2хHAX22P/160 |  | 3.68 | 6990.87 | 140.494 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 92.2608 | --- | 1784.035 | 711.425 | 137.111
| КНТ Bock 2хHAX22P/190 |  | 4.44 | 7028.68 | 140.494 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 92.2608 | 1301.46 | 1784.035 | 711.425 | 137.111
| КНТ Bock 2хHAX34P/215 |  | 5.06 | 7833.635 | 140.494 | 238.8354 | 372.2836 | 46.1304 | 92.2608 | 1301.46 | 1979.055 | 831.82 | 162.981
| КНТ Bock 2хHAX34P/255 |  | 5.96 | 8296.31 | 175.717 | 238.8354 | 372.2836 | 46.1304 | 173.8607 | 1301.46 | 2484.515 | 1420.86 | 162.981
| КНТ Bock 2хHAX34P/315 |  | 7.34 | 9235.59 | 175.717 | 238.8354 | 372.2836 | 46.1304 | 173.8607 | 1301.46 | 2484.515 | 1420.86 | 162.981
| КНТ Bock 2хHAX34P/380 |  | 8.88 | 9357.975 | 175.717 | 238.8354 | 372.2836 | 46.1304 | 173.8607 | 1301.46 | 2484.515 | 1420.86 | 162.981
| КНТ Bock 2хHAX4/465 |  | 11.82 | 11815.625 | 175.717 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 363.971 | 1301.46 | 2484.515 | 1420.86 | 199.199
| КНТ Bock 2хHAX4/555 |  | 13.96 | 12899.18 | 293.127 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 363.971 | 1301.46 | 2813.86 | 1898.46 | 199.199
| КНТ Bock 2хHAX4/650 |  | 16.1 | 14149.895 | 293.127 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 363.971 | 1301.46 | 3497.425 | 1898.46 | 222.482
| КНТ Bock 2хHAX5/725 |  | 16.62 | 15836.42 | 328.35 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 761.971 | 1301.46 | 4066.565 | 2089.5 | 222.482
| КНТ Bock 2хHAX5/830 |  | 18.92 | 16251.335 | 328.35 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 761.971 | 1301.46 | 4036.715 | 2089.5 | 263.874
| КНТ Bock 2хHAX5/945 |  | 22 | 17848.31 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 761.971 | 1301.46 | 4701.375 | 2674.56 | 263.874
| КНТ Bock 2хHAX6/1080 |  | 26.4 | 18894.055 | 586.254 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 761.971 | 2602.92 | 4701.375 | 3546.18 | 287.157
| КНТ Bock 2хHAX6/1240 |  | 30.4 | 19244.295 | 586.254 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 825.6542 | 2602.92 | 4701.375 | 3546.18 | 287.157
| КНТ Bock 2хHAX6/1410 |  | 33.8 | 20550.73 | 586.254 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 825.6542 | 2602.92 | 4701.375 | 3546.18 | 287.157
на базе 3-х компрессоров
| КНТ Bock 3хHAX22P/125 |  | 4.47 | 9346.035 | 128.753 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 138.3912 | --- | 1571.105 | 606.95 | 205.6665
| КНТ Bock 3хHAX22P/160 |  | 5.52 | 9376.88 | 140.494 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 138.3912 | --- | 1571.105 | 606.95 | 205.6665
| КНТ Bock 3хHAX22P/190 |  | 6.66 | 9607.72 | 140.494 | 238.8354 | 372.2836 | 46.1304 | 138.3912 | --- | 1784.035 | 711.425 | 205.6665
| КНТ Bock 3хHAX34P/215 |  | 7.59 | 10439.54 | 175.717 | 238.8354 | 372.2836 | 46.1304 | 138.3912 | 1952.19 | 1784.035 | 711.425 | 205.6665
| КНТ Bock 3хHAX34P/255 |  | 8.94 | 11328.075 | 175.717 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 138.3912 | 1952.19 | 1979.055 | 831.82 | 244.4715
| КНТ Bock 3хHAX34P/315 |  | 11.01 | 12647.445 | 175.717 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 260.7911 | 1952.19 | 2484.515 | 1420.86 | 244.4715
| КНТ Bock 3хHAX34P/380 |  | 13.32 | 13482.25 | 293.127 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 260.7911 | 1952.19 | 2484.515 | 1420.86 | 244.4715
| КНТ Bock 3хHAX4/465 |  | 17.73 | 16886.145 | 293.127 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 260.7911 | 1952.19 | 2484.515 | 1420.86 | 244.4715
| КНТ Bock 3хHAX4/555 |  | 20.94 | 17781.645 | 293.127 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 545.9565 | 1952.19 | 2484.515 | 1420.86 | 298.7985
| КНТ Bock 3хHAX4/650 |  | 24.15 | 19641.3 | 328.35 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 545.9565 | 1952.19 | 2813.86 | 1898.46 | 298.7985
| КНТ Bock 3хHAX5/725 |  | 24.93 | 22370.585 | 328.35 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 545.9565 | 1952.19 | 3497.425 | 1898.46 | 333.723
| КНТ Bock 3хHAX5/830 |  | 28.38 | 23363.595 | 517.201 | 444.209 | 1036.0963 | 181.9855 | 1142.9565 | 1952.19 | 4066.565 | 2089.5 | 333.723
| КНТ Bock 3хHAX5/945 |  | 33 | 25480.955 | 517.201 | 444.209 | 1036.0963 | 181.9855 | 1142.9565 | 1952.19 | 4036.715 | 2089.5 | 395.811
| КНТ Bock 3хHAX6/1080 |  | 39.6 | 28178.4 | 869.431 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 1142.9565 | 1952.19 | 4701.375 | 2674.56 | 395.811
| КНТ Bock 3хHAX6/1240 |  | 45.6 | 28702.765 | 869.431 | 444.209 | 1813.8084 | 181.9855 | 1142.9565 | 3904.38 | 4701.375 | 3546.18 | 430.7355
| КНТ Bock 3хHAX6/1410 |  | 50.7 | 30733.56 | 869.431 | 444.209 | 1813.8084 | 181.9855 | 1238.4813 | 3904.38 | 4701.375 | 3546.18 | 430.7355
на базе 4-х компрессоров
| КНТ Bock 4хHAX34P/215 |  | 10.12 | 12937.985 | 175.717 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 184.5216 | 2602.92 | --- | 711.425 | 274.222
| КНТ Bock 4хHAX34P/255 |  | 11.92 | 13758.86 | 293.127 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 184.5216 | 2602.92 | --- | 831.82 | 325.962
| КНТ Bock 4хHAX34P/315 |  | 14.68 | 15939.9 | 293.127 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 347.7215 | 2602.92 | --- | 1420.86 | 325.962
| КНТ Bock 4хHAX34P/380 |  | 17.76 | 18316.955 | 328.35 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 347.7215 | 2602.92 | --- | 1420.86 | 325.962
| КНТ Bock 4хHAX4/465 |  | 23.64 | 20557.695 | 328.35 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 347.7215 | 2602.92 | --- | 1420.86 | 325.962
| КНТ Bock 4хHAX4/555 |  | 27.92 | 21862.14 | 328.35 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 727.942 | 2602.92 | --- | 1420.86 | 398.398
| КНТ Bock 4хHAX4/650 |  | 32.2 | 25839.155 | 328.35 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 727.942 | 2602.92 | --- | 1898.46 | 398.398
| КНТ Bock 4хHAX5/725 |  | 33.24 | 30712.665 | 682.968 | 444.209 | 1036.0963 | 181.9855 | 727.942 | 2602.92 | --- | 1898.46 | 444.964
| КНТ Bock 4хHAX5/830 |  | 37.84 | 32149.445 | 682.968 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 2089.5 | 444.964
| КНТ Bock 4хHAX5/945 |  | 44 | 34542.42 | 682.968 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 2089.5 | 527.748
| КНТ Bock 4хHAX6/1080 |  | 52.8 | 36815 | 1152.608 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 2674.56 | 527.748
| КНТ Bock 4хHAX6/1240 |  | 60.8 | 37515.48 | 1152.608 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 1523.942 | 5205.84 | --- | 3546.18 | 574.314
| КНТ Bock 4хHAX6/1410 |  | 67.6 | 40201.98 | 1152.608 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | 3546.18 | 574.314
Qо - холодопроизводительноКСТь при следующих условиях:
(температура конденсации tконд = +45 °С / температура кипения tо = -35 °С)
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
холодильные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров BOCK
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров BOCK
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров BOCK
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров BOCK
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров BOCK
прайс 2015