## Copeland Scroll
Агрегаты компрессорно-ресиверные на базе спиральных компрессоров COPELAND
Стандартная комплектация агрегата:
 Герметичный спиральный компрессор (запорные вентили на всасывании и нагнетании, картерный нагреватель, система охлаждения впрыском жидкого хладагента (для низкотемпературных компрессоров)
 Жидкостной ресивер с запорным вентилем на входе и выходе.  Жидкостная линия (фильтр-осушитель, смотровое стекло.)  Всасывающая линия (фильтр-очиститель).  Виброгасители на линии всасывания и нагнетания.  Прессостаты высокого и низкого давления. Ø Пылевлагозащищенный шкаф управления агрегатом и конденсатором.  Документация (паспорт, руководство по эксплуатации, схемы электрических подключений).
Дополнительные опции:
О - отделитель жидкости
М - отделитель масла
Д1 - система регулирования давления конденсации ни жидкостной линии
Д2 - система регулирования давления конденсации на линии горячего газа
Д3 - обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер
Зв - запорные вентили на линии нагнетания и всасывания
Н1 - дополнительный картерный нагреватель.
Н2 - подогрев маслосборника
Н3 - подогрев жидкостного ресивера.
Н4 - подогрев шкафа управления
W - виброгасители на каждый компрессор
Опции по запросу:
Т1 - переохладитель на жидкостную линию
Гш - глушитель шума на линии нагнетания
Р3 - регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора
Зк - шумоизолированный защитный корпус
Ум - контроль уровня масла в компрессоре (OW4)
Уж - контроль уровня жидкости в жидкостном ресивере
КлК - клеммная коробка (в случае если щит отдельно от агрегата)
Ши – шумоизоляционный кожух на компрессор
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-РЕСИВЕРНЫЕ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата | Qo, кВт | Стоимость (евро) | Cтоимость дополнительных опций (EURO)
|  | R404a |  | О | M | Д1 | Д2 | Д3 | Зв | W
| КСТ С ZB15Y | 3.23 | 2037.1729 | 111.1415 | 142.0661 | 238.8354 | 273.5183 | 33.1448 | 64.4346 | 59.501 | SKB3400300 | 540 | 250 | 790
| КСТ С ZB19Y | 4.06 | 2062.0479 | 111.1415 | 142.0661 | 238.8354 | 273.5183 | 33.1448 | 64.4346 | 59.501 | SKB3400400 | 610 | 250 | 860
| КСТ С ZB21Y | 4.92 | 2076.9729 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 78.5825 | 68.5555 | SKB3400400 | 610 | 250 | 860
| КСТ С ZB26Y | 5.69 | 2245.6354 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 78.5825 | 68.5555 | SKB3400550 | 715 | 250 | 965
| КСТ С ZB30Y | 6.69 | 2423.2727 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 284.9658 | 46.1304 | 78.5825 | 68.5555 | SKB3400750 | 836 | 250 | 1086
| КСТ С ZB38Y | 8.32 | 2597.4475 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 78.5825 | 68.5555 | SKB3400750 | 836 | 250 | 1086 | 627
| КСТ С ZB45Y | 9.79 | 2739.8121 | 128.753 | 145.5884 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 105.9156 | 81.4905 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
| КСТ С ZB50Y | 11.6 | 3793.5768 | 128.753 | 164.374 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 120.0635 | 81.4905 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
| КСТ С ZB58Y | 12.95 | 3858.5304 | 128.753 | 164.374 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9304 | 120.0635 | 81.4905 | SK3401 | 1908 | 250 | 2158
| КСТ С ZB66Y | 14.7 | 4335.9214 | 128.753 | 164.374 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 120.0635 | 81.4905 | SK3401 | 1908 | 250 | 2158
| КСТ С ZB76Y | 17.4 | 4442.486 | 175.717 | 171.4186 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9304 | 194.4897 | 99.5995 | SK3401 | 1908 | 250 | 2158
| КСТ С ZB95Y | 21.2 | 4941.0904 | 175.717 | 171.4186 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 209.8469 | 99.5995 | SK3402 | 2100 | 250 | 2350
| КСТ С ZB114Y | 25.1 | 5289.42 | 175.717 | 171.4186 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9304 | 209.8469 | 111.241 | SK3403 | 2688 | 250 | 2938
Qо - холодопроизводительность при следующих условиях:
• температура конденсации tконд = +45 °С
• температура кипения tо = -10 °С
АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-РЕСИВЕРНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата | Qo, кВт | Стоимость (евро) | Cтоимость дополнительных опций (EURO)
|  | R404a |  | О | M | Д1 | Д2 | Д3 | Зв | W
| КНТ С ZF09Y | 1.595 | 2233.775 | 111.1415 | 142.0661 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 64.4346 | 59.501 | SKB3400220 | 492 | 250 | 742
| КНТ С ZF11Y | 2.01 | 2401.93 | 111.1415 | 142.0661 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 64.4346 | 59.501 | SKB3400300 | 540 | 250 | 790
| КНТ С ZF13Y | 2.27 | 2578.045 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 78.5825 | 68.5555 | SKB3400400 | 610 | 250 | 860
| КНТ С ZF15Y | 2.79 | 2775.055 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 78.5825 | 68.5555 | SKB3400400 | 610 | 250 | 860
| КНТ С ZF18Y | 3.42 | 2913.36 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 78.5825 | 68.5555 | SKB3400550 | 715 | 250 | 965
| КНТ С ZF24Y | 4.21 | 4167.06 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 78.5825 | 68.5555 | SKB3400550 | 715 | 250 | 965
| КНТ С ZF33Y | 5.76 | 4731.225 | 128.753 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 105.9156 | 81.4905 | SKB3400750 | 836 | 250 | 1086
| КНТ С ZF40Y | 7.16 | 5097.385 | 128.753 | 164.374 | 238.8354 | 360.8362 | 34.6829 | 120.0635 | 81.4905 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
| КНТ С ZF48Y | 8.62 | 5467.525 | 128.753 | 164.374 | 238.8354 | 360.8362 | 34.6829 | 120.0635 | 81.4905 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
Qо - холодопроизводительность при следующих условиях:
• температура конденсации tконд = +45 °С
• температура кипения tо = -35 °С
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
Агрегаты многокомпрессорные на базе спиральных компрессоров COPELAND
Стандартная комплектация агрегата:
Ø Герметичный компрессор (запорные вентили на всасывании и нагнетании, картерный нагреватель, система охлаждения впрыском жидкого хладагента (для низкотемпературных компрессоров)
 Нагнетательная линия (коллектор, запорный вентиль на выходе из агрегата).  Система отделения и возврата масла в компрессоры (маслоотделитель, маслосборник (заправлен маслом), электронные регуляторы уровня масла, масляный фильтр)  Всасывающая линия (фильтр-очиститель, коллектор, запорный вентиль)  Прессостаты высокого и низкого давления.  Манометры высокого и низкого давления.  Комплект виброопор.  Пылевлагозащищенный шкаф управления агрегатом и конденсаторам.  Ресиверная станция.  Документация (паспорт, руководство по эксплуатации, схемы электрических подключений).
Дополнительные опции:
О - отделитель жидкости
Д1 - система регулирования давления конденсации ни жидкостной линии
Д2 - система регулирования давления конденсации на линии горячего газа
Д3 - обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер
К - обратный клапан на линии нагнетания
W - виброгасители на каждый компрессор
Н1 - дополнительный картерный нагреватель.
Н2 - подогрев маслосборника
Н3 - подогрев жидкостного ресивера.
Н4 - подогрев шкафа управления
Опции по запросу:
Т1 - переохладитель на жидкостную линию
Гш - глушитель шума на линии нагнетания
Р3 - регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора
Зк - шумоизолированный защитный корпус
Ум - контроль уровня масла в компрессоре (OW4)
Уж - контроль уровня жидкости в жидкостном ресивере
КлК - клеммная коробка (в случае если щит отдельно от агрегата)
Ши – шумоизоляционный кожух на компрессор
Стандартная комплектация ресиверной станции:
 Вертикальный ресивер со смотровыми стеклами и запорным вентилем на входе и выходе.  Разборный фильтр со сменным картриджем, смотровое стекло и запорный вентиль на жидкостной линии.  Предохранительный клапан на ресивере.
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата |  | Qo, кВт | Стоимость (евро) | Cтоимость дополнительных опций (евро)
|  |  | R404a |  | О | Д1 | Д2 | Д3 | К | W
на базе 2-х компрессоров
| КСТ С 2xZB21Y |  | 9.84 | 6343.125 | 128.753 | 238.8354 | 372.2836 | 46.1304 | 69.3658 | 119.002
| КСТ С 2xZB26Y |  | 11.38 | 6532.175 | 128.753 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 92.2608 | 137.111
| КСТ С 2xZB30Y |  | 13.38 | 6722.22 | 140.494 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 92.2608 | 137.111
| КСТ С 2xZB38Y |  | 16.64 | 6944.105 | 140.494 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 92.2608 | 137.111
| КСТ С 2xZB45Y |  | 19.58 | 7270.465 | 140.494 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 92.2608 | 137.111
| КСТ С 2xZB50Y |  | 23.2 | 8704.6206 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 92.2608 | 162.981
| КСТ С 2xZB58Y |  | 25.9 | 8865.5451 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 173.8607 | 162.981 | #REF!
| КСТ С 2xZB66Y |  | 29.4 | 10166.1271 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 173.8607 | 162.981 | #REF!
| КСТ С 2xZB76Y |  | 34.8 | 10464.6271 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 173.8607 | 162.981 | #REF!
| КСТ С 2xZB95Y |  | 42.4 | 11044.4055 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 363.971 | 199.199 | #REF!
| КСТ С 2xZB114Y |  | 50.2 | 11946.965 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 363.971 | 199.199 | #REF!
| на базе 3-х компрессоров | [9 empty] | #REF!
| КСТ С 3xZB21Y |  | 14.76 | 8125.17 | 140.494 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665 | #REF!
| КСТ С 3xZB26Y |  | 17.07 | 8522.8815 | 140.494 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665
| КСТ С 3xZB30Y |  | 20.07 | 8750.1459 | 140.494 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665
| КСТ С 3xZB38Y |  | 24.96 | 9029.4271 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665
| КСТ С 3xZB45Y |  | 29.37 | 9746.2658 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665
| КСТ С 3xZB50Y |  | 34.8 | 11685.8209 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 138.3912 | 244.4715
| КСТ С 3xZB58Y |  | 38.85 | 11961.5352 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 244.4715
| КСТ С 3xZB66Y |  | 44.1 | 14788.0082 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 244.4715
| КСТ С 3xZB76Y |  | 52.2 | 15235.7582 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 244.4715
| КСТ С 3xZB95Y |  | 63.6 | 16216.8657 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 545.9565 | 298.7985
| КСТ С 3xZB114Y |  | 75.3 | 17597.57 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 545.9565 | 298.7985
на базе 4-х компрессоров
| КСТ С 4xZB21Y |  | 19.68 | 11147.8367 | 293.127 | 326.36 | 896.495 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222
| КСТ С 4xZB26Y |  | 22.76 | 11443.3517 | 293.127 | 326.36 | 896.495 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222
| КСТ С 4xZB30Y |  | 26.76 | 11622.8497 | 293.127 | 326.36 | 896.495 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222
| КСТ С 4xZB38Y |  | 33.28 | 11756.5777 | 293.127 | 444.209 | 992.015 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222
| КСТ С 4xZB45Y |  | 39.16 | 12047.1177 | 293.127 | 444.209 | 1611.9 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222
| КСТ С 4xZB50Y |  | 46.4 | 14578.4662 | 293.127 | 444.209 | 1611.9 | 86.9656 | 184.5216 | 325.962
| КСТ С 4xZB58Y |  | 51.8 | 15935.1152 | 293.127 | 444.209 | 1611.9 | 86.9656 | 347.7215 | 325.962
| КСТ С 4xZB66Y |  | 58.8 | 17507.4493 | 328.35 | 466.4699 | 1845.725 | 213.8271 | 347.7215 | 325.962
| КСТ С 4xZB76Y |  | 69.6 | 18104.4493 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 347.7215 | 325.962
| КСТ С 4xZB95Y |  | 84.8 | 20204.281 | 542.076 | 466.4699 | 1859.7979 | 213.8271 | 727.942 | 398.398
| КСТ С 4xZB114Y |  | 100.4 | 22608.39 | 682.968 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 727.942 | 398.398
Qо - холодопроизводительность при следующих условиях:
• температура конденсации tконд = +45 °С
• температура кипения tо = -10 °С
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата |  | Qo, кВт | Стоимость (евро) | Cтоимость дополнительных опций (евро)
|  |  | R404a |  | О | Д1 | Д2 | Д3 | К | W
на базе 2-х компрессоров
| КНТ С 2хZF09Y |  | 3.19 | 6656.55 | 128.753 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 92.2608 | 137.111
| КНТ С 2хZF11Y |  | 4.02 | 6844.605 | 128.753 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 92.2608 | 137.111
| КНТ С 2хZF13Y |  | 4.54 | 7031.665 | 140.494 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 92.2608 | 137.111
| КНТ С 2хZF15Y |  | 5.58 | 7299.32 | 140.494 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 92.2608 | 137.111
| КНТ С 2хZF18Y |  | 6.84 | 7617.72 | 140.494 | 238.8354 | 372.2836 | 46.1304 | 92.2608 | 162.981
| КНТ С 2хZF24Y |  | 8.42 | 9882.34 | 175.717 | 238.8354 | 372.2836 | 46.1304 | 173.8607 | 162.981
| КНТ С 2хZF33Y |  | 11.52 | 11457.425 | 175.717 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 363.971 | 199.199
| КНТ С 2хZF40Y |  | 14.32 | 12141.985 | 293.127 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 363.971 | 222.482
| КНТ С 2хZF48Y |  | 17.24 | 12553.915 | 328.35 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 364.17 | 222.482
на базе 3-х компрессоров
| КНТ С 3хZF09Y |  | 4.785 | 9469.415 | 128.753 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 138.3912 | 205.6665
| КНТ С 3хZF11Y |  | 6.03 | 9600.755 | 140.494 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 138.3912 | 205.6665
| КНТ С 3хZF13Y |  | 6.81 | 9844.53 | 140.494 | 238.8354 | 372.2836 | 46.1304 | 138.3912 | 205.6665
| КНТ С 3хZF15Y |  | 8.37 | 10342.03 | 175.717 | 238.8354 | 372.2836 | 46.1304 | 138.3912 | 205.6665
| КНТ С 3хZF18Y |  | 10.26 | 10717.145 | 175.717 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 138.3912 | 244.4715
| КНТ С 3хZF24Y |  | 12.63 | 14777.74 | 175.717 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 260.7911 | 244.4715
| КНТ С 3хZF33Y |  | 17.28 | 16329.94 | 293.127 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 545.9565 | 298.7985
| КНТ С 3хZF40Y |  | 21.48 | 18055.27 | 328.35 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 545.9565 | 333.723
| КНТ С 3хZF48Y |  | 25.86 | 18900.025 | 517.201 | 444.209 | 1036.0963 | 181.9855 | 546.255 | 333.723
на базе 4-х компрессоров
| КНТ С 4хZF09Y |  | 6.38 | 12077.31 | 175.717 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 184.075 | 274.222
| КНТ С 4хZF11Y |  | 8.04 | 12930.025 | 175.717 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 184.075 | 274.222
| КНТ С 4хZF13Y |  | 9.08 | 13205.64 | 175.717 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 184.075 | 274.222
| КНТ С 4хZF15Y |  | 11.16 | 13769.805 | 175.717 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 184.5216 | 274.222
| КНТ С 4хZF18Y |  | 13.68 | 14490.185 | 293.127 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 184.5216 | 325.962
| КНТ С 4хZF24Y |  | 16.84 | 17711 | 293.127 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 347.7215 | 325.962
| КНТ С 4хZF33Y |  | 23.04 | 19895.025 | 328.35 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 727.942 | 398.398
| КНТ С 4хZF40Y |  | 28.64 | 21792.49 | 682.968 | 444.209 | 1036.0963 | 181.9855 | 727.942 | 444.964
| КНТ С 4хZF48Y |  | 34.48 | 22252.18 | 682.968 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 728.34 | 444.964
Qо - холодопроизводительность при следующих условиях:
• температура конденсации tконд = +45 °С
• температура кипения tо = -35 °С
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
холодильные агрегаты на базе спиральных компрессоров COPELAND Scroll
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе спиральных компрессоров COPELAND Scroll
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе спиральных компрессоров COPELAND Scroll
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе спиральных компрессоров COPELAND Scroll
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе спиральных компрессоров COPELAND Scroll
прайс 2015

## Copeland Digital Scroll
Агрегаты компрессорно-ресиверные на базе спиральных компрессоров COPELAND
Стандартная комплектация агрегата:
 Герметичный спиральный компрессор (запорные вентили на всасывании и нагнетании, картерный нагреватель
 Жидкостной ресивер с запорным вентилем на входе и выходе.  Жидкостная линия (фильтр-осушитель, смотровое стекло.)  Всасывающая линия (фильтр-очиститель).  Виброгасители на линии всасывания и нагнетания.  Прессостаты высокого и низкого давления. Ø Пылевлагозащищенный шкаф управления агрегатом и конденсатором.  Документация (паспорт, руководство по эксплуатации, схемы электрических подключений).
Дополнительные опции:
О - отделитель жидкости
М - отделитель масла
Д1 - система регулирования давления конденсации ни жидкостной линии
Д2 - система регулирования давления конденсации на линии горячего газа
Д3 - обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер
Зв - запорные вентили на линии нагнетания и всасывания
Н1 - дополнительный картерный нагреватель.
Н2 - подогрев маслосборника
Н3 - подогрев жидкостного ресивера.
Н4 - подогрев шкафа управления
W - виброгасители на каждый компрессор
Опции по запросу:
Т1 - переохладитель на жидкостную линию
Гш - глушитель шума на линии нагнетания
Р3 - регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора
Зк - шумоизолированный защитный корпус
Ум - контроль уровня масла в компрессоре (OW4)
Уж - контроль уровня жидкости в жидкостном ресивере
КлК - клеммная коробка (в случае если щит отдельно от агрегата)
Ши – шумоизоляционный кожух на компрессор
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-РЕСИВЕРНЫЕ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата |  | Qo, кВт | Стоимость (евро) | Cтоимость дополнительных опций (EURO)
|  |  | R404a |  | О | M | Д1 | Д2 | Д3 | Зв | W
| КСТ С ZBD21Y |  | 4.92 | 2648.1029 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 78.5825 | 68.5555 |  | SKB3400400 | 610 | 250 |  | 860
| КСТ С ZBD30Y |  | 6.69 | 3116.7877 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 284.9658 | 46.1304 | 78.5825 | 68.5555 |  | SKB3400750 | 836 | 250 |  | 1086
| КСТ С ZBD38Y |  | 8.32 | 3299.9175 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 78.5825 | 68.5555 |  | SKB3400750 | 836 | 250 |  | 1086 |  | 627
| КСТ С ZBD45Y |  | 9.79 | 3485.0671 | 128.753 | 145.5884 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 105.9156 | 81.4905 |  | SK2403 | 1428 | 250 |  | 1678
| КСТ С ZBD58Y |  | 12.95 | 4612.7404 | 128.753 | 164.374 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9304 | 120.0635 | 81.4905 |  | SK3401 | 1908 | 250 |  | 2158
| КСТ С ZBD76Y |  | 17.4 | 5318.086 | 175.717 | 171.4186 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9304 | 194.4897 | 99.5995 |  | SK3401 | 1908 | 250 |  | 2158
Qо - холодопроизводительность при следующих условиях:
• температура конденсации tконд = +45 °С
• температура кипения tо = -10 °С
[13 empty] | SKB3400220 | 492 | 250 |  | 742
[13 empty] | SKB3400300 | 540 | 250 |  | 790
[13 empty] | SKB3400400 | 610 | 250 |  | 860
[13 empty] | SKB3400400 | 610 | 250 |  | 860
[13 empty] | SKB3400550 | 715 | 250 |  | 965
[13 empty] | SKB3400550 | 715 | 250 |  | 965
[13 empty] | SKB3400750 | 836 | 250 |  | 1086
[13 empty] | SK2403 | 1428 | 250 |  | 1678
[13 empty] | SK2403 | 1428 | 250 |  | 1678
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
Агрегаты многокомпрессорные на базе спиральных компрессоров COPELAND
Стандартная комплектация агрегата:
Ø Герметичный спиральный компрессор (запорные вентили на всасывании и нагнетании, картерный нагреватель).
 Нагнетательная линия (коллектор, запорный вентиль на выходе из агрегата).  Система отделения и возврата масла в компрессоры (маслоотделитель, маслосборник (заправлен маслом), электронные регуляторы уровня масла, масляный фильтр)  Всасывающая линия (фильтр-очиститель, коллектор, запорный вентиль)  Прессостаты высокого и низкого давления.  Манометры высокого и низкого давления.  Комплект виброопор.  Пылевлагозащищенный шкаф управления агрегатом и конденсаторам.  Ресиверная станция.  Документация (паспорт, руководство по эксплуатации, схемы электрических подключений).
Дополнительные опции:
О - отделитель жидкости
Д1 - система регулирования давления конденсации ни жидкостной линии
Д2 - система регулирования давления конденсации на линии горячего газа
Д3 - обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер
К - обратный клапан на линии нагнетания
W - виброгасители на каждый компрессор
Н1 - дополнительный картерный нагреватель.
Н2 - подогрев маслосборника
Н3 - подогрев жидкостного ресивера.
Н4 - подогрев шкафа управления
Опции по запросу:
Т1 - переохладитель на жидкостную линию
Гш - глушитель шума на линии нагнетания
Р3 - регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора
Зк - шумоизолированный защитный корпус
Ум - контроль уровня масла в компрессоре (OW4)
Уж - контроль уровня жидкости в жидкостном ресивере
КлК - клеммная коробка (в случае если щит отдельно от агрегата)
Ши – шумоизоляционный кожух на компрессор
Стандартная комплектация ресиверной станции:
 Вертикальный ресивер со смотровыми стеклами и запорным вентилем на входе и выходе.  Разборный фильтр со сменным картриджем, смотровое стекло и запорный вентиль на жидкостной линии.  Предохранительный клапан на ресивере.
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
0.5
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата |  |  | Qo, кВт | Стоимость (евро) | Cтоимость дополнительных опций (евро)
|  |  |  | R404a |  | О | Д1 | Д2 | Д3 | К | W
на базе 2-х компрессоров
| КСТ С ZBD21Y | + ZB21Y |  | 9.84 | 6914.255 | 128.753 | 238.8354 | 372.2836 | 46.1304 | 69.3658 | 119.002
|  | + ZB26Y |  | 10.61 | 7008.78 | 128.753 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 80.8133 | 128.0565
|  | + ZB30Y |  | 11.61 | 7103.8025 | 140.494 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 80.8133 | 128.0565
|  | + ZB38Y |  | 13.24 | 7214.745 | 140.494 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 80.8133 | 128.0565
| КСТ С ZBD30Y | + ZB26Y |  | 12.38 | 7320.7125 | 128.753 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 92.2608 | 137.111
|  | + ZB30Y |  | 13.38 | 7415.735 | 140.494 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 92.2608 | 137.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | + ZB38Y |  | 15.01 | 7526.6775 | 140.494 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 92.2608 | 137.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | + ZB45Y |  | 16.48 | 7689.8575 | 140.494 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 92.2608 | 137.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КСТ С ZBD38Y | + ZB30Y |  | 15.01 | 7535.6325 | 140.494 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 92.2608 | 137.111
|  | + ZB38Y |  | 16.64 | 7646.575 | 140.494 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 92.2608 | 137.111
|  | + ZB45Y |  | 18.11 | 7809.755 | 140.494 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 92.2608 | 137.111
|  | + ZB50Y |  | 19.92 | 8527.15 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 92.2608 | 162.981
| КСТ С ZBD45Y | + ZB38Y |  | 18.11 | 7852.54 | 140.494 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 92.2608 | 137.111
|  | + ZB45Y |  | 19.58 | 8015.72 | 140.494 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 92.2608 | 137.111
|  | + ZB50Y |  | 21.39 | 8732.7978 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 92.2608 | 162.981
|  | + ZB58Y |  | 22.74 | 8813.2601 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 173.8607 | 162.981
| КСТ С ZBD58Y | + ZB50Y |  | 24.55 | 9739.2403 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 92.2608 | 162.981
|  | + ZB58Y |  | 25.9 | 9819.7026 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 173.8607 | 162.981
|  | + ZB66Y |  | 27.65 | 10469.9936 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 173.8607 | 162.981
|  | + ZB76Y |  | 30.35 | 10619.2436 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 173.8607 | 162.981
| КСТ С ZBD76Y | + ZB66Y |  | 32.1 | 11398.8261 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 173.8607 | 162.981
|  | + ZB76Y |  | 34.8 | 11548.0761 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 173.8607 | 162.981
|  | + ZB95Y |  | 38.6 | 11837.9652 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 363.971 | 199.199
|  | + ZB114Y |  | 42.5 | 12289.245 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 363.971 | 199.199
на базе 3-х компрессоров
| КСТ С ZBD21Y | + 2xZB21Y |  | 14.76 | 9741.8792 | 140.494 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665
|  | + 2xZB26Y |  | 16.3 | 9830.7658 | 140.494 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665
|  | + 2xZB30Y |  | 18.3 | 9995.9358 | 140.494 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665
|  | + 2xZB38Y |  | 21.56 | 10282.4958 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665
| КСТ С ZBD30Y | + 2xZB26Y |  | 18.07 | 10142.6983 | 140.494 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665
|  | + 2xZB30Y |  | 20.07 | 10307.8683 | 140.494 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | + 2xZB38Y |  | 23.33 | 10594.4283 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | + 2xZB45Y |  | 26.27 | 10852.465 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КСТ С ZBD38Y | + 2xZB30Y |  | 21.7 | 10427.7658 | 140.494 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665
|  | + 2xZB38Y |  | 24.96 | 10714.3258 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665
|  | + 2xZB45Y |  | 27.9 | 10972.3625 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665
|  | + 2xZB50Y |  | 31.52 | 11964.875 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 138.3912 | 244.4715
| КСТ С ZBD45Y | + 2xZB38Y |  | 26.43 | 10920.2908 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665
|  | + 2xZB45Y |  | 29.37 | 11178.3275 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | 205.6665
|  | + 2xZB50Y |  | 32.99 | 12171.0348 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 138.3912 | 244.4715
|  | + 2xZB58Y |  | 35.69 | 12354.8443 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 244.4715
| КСТ С ZBD58Y | + 2xZB50Y |  | 36.15 | 13177.4773 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 138.3912 | 244.4715
|  | + 2xZB58Y |  | 38.85 | 13361.2868 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 244.4715
|  | + 2xZB66Y |  | 42.35 | 15245.6021 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 244.4715
|  | + 2xZB76Y |  | 47.75 | 15544.1021 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 244.4715
| КСТ С ZBD76Y | + 2xZB66Y |  | 46.8 | 16174.4346 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 244.4715
|  | + 2xZB76Y |  | 52.2 | 16472.9346 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 244.4715
|  | + 2xZB95Y |  | 59.8 | 17127.0063 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 545.9565 | 298.7985
|  | + 2xZB114Y |  | 67.6 | 18047.4758 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 545.9565 | 298.7985
на базе 4-х компрессоров
| КСТ С ZBD21Y | + 3xZB21Y |  | 19.68 | 12330.5375 | 293.127 | 326.36 | 896.495 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222
|  | + 3xZB26Y |  | 21.99 | 12971.5662 | 293.127 | 326.36 | 896.495 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222
|  | + 3xZB30Y |  | 24.99 | 13182.755 | 293.127 | 326.36 | 896.495 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222
|  | + 3xZB38Y |  | 29.88 | 13537.2237 | 293.127 | 444.209 | 992.015 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222
| КСТ С ZBD30Y | + 3xZB26Y |  | 23.76 | 13283.4988 | 293.127 | 326.36 | 896.495 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222
|  | + 3xZB30Y |  | 26.76 | 13494.6875 | 293.127 | 326.36 | 896.495 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | + 3xZB38Y |  | 31.65 | 13849.1562 | 293.127 | 444.209 | 992.015 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | + 3xZB45Y |  | 36.06 | 14401.3813 | 293.127 | 444.209 | 1611.9 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КСТ С ZBD38Y | + 3xZB30Y |  | 28.39 | 13614.585 | 293.127 | 326.36 | 896.495 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222
|  | + 3xZB38Y |  | 33.28 | 13969.0537 | 293.127 | 444.209 | 992.015 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222
|  | + 3xZB45Y |  | 37.69 | 14521.2787 | 293.127 | 444.209 | 1611.9 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222
|  | + 3xZB50Y |  | 43.12 | 15108.08 | 293.127 | 444.209 | 1611.9 | 86.9656 | 184.5216 | 325.962
| КСТ С ZBD45Y | + 3xZB38Y |  | 34.75 | 14175.0187 | 293.127 | 444.209 | 992.015 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222
|  | + 3xZB45Y |  | 39.16 | 14727.2437 | 293.127 | 444.209 | 1611.9 | 86.9656 | 184.5216 | 274.222
|  | + 3xZB50Y |  | 44.59 | 15314.3371 | 293.127 | 444.209 | 1611.9 | 86.9656 | 184.5216 | 325.962
|  | + 3xZB58Y |  | 48.64 | 16331.8239 | 293.127 | 444.209 | 1611.9 | 86.9656 | 347.7215 | 325.962
| КСТ С ZBD58Y | + 3xZB50Y |  | 47.75 | 16320.7796 | 293.127 | 444.209 | 1611.9 | 86.9656 | 184.5216 | 325.962
|  | + 3xZB58Y |  | 51.8 | 17338.2664 | 293.127 | 444.209 | 1611.9 | 86.9656 | 347.7215 | 325.962
|  | + 3xZB66Y |  | 57.05 | 18517.517 | 328.35 | 466.4699 | 1845.725 | 213.8271 | 347.7215 | 325.962
|  | + 3xZB76Y |  | 65.15 | 18965.267 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 347.7215 | 325.962
| КСТ С ZBD76Y | + 3xZB66Y |  | 61.5 | 19446.3495 | 328.35 | 466.4699 | 1845.725 | 213.8271 | 347.7215 | 325.962
|  | + 3xZB76Y |  | 69.6 | 19894.0995 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 347.7215 | 325.962
|  | + 3xZB95Y |  | 81 | 21468.9732 | 542.076 | 466.4699 | 1859.7979 | 213.8271 | 727.942 | 398.398
|  | + 3xZB114Y |  | 92.7 | 23272.055 | 682.968 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 727.942 | 398.398
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
холодильные агрегаты на базе спиральных компрессоров COPELAND Digital Scroll
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе спиральных компрессоров COPELAND Digital Scroll
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе спиральных компрессоров COPELAND Digital Scroll
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе спиральных компрессоров COPELAND Digital Scroll
прайс 2015

## Copeland Stream
Агрегаты компрессорно-ресиверные на базе полугерметичных компрессоров COPELAND Stream
Стандартная комплектация агрегата:
 Полугерметичный компрессор (запорные вентили на всасывании и нагнетании, картерный нагреватель, электронный блок защиты CoreSence
 Жидкостной ресивер с запорным вентилем на входе и выходе.  Жидкостная линия (фильтр-осушитель, смотровое стекло.)  Всасывающая линия (фильтр-очиститель).  Виброгасители на линии всасывания и нагнетания.  Прессостаты высокого и низкого давления. Ø Пылевлагозащищенный шкаф управления агрегатом и конденсатором.  Документация (паспорт, руководство по эксплуатации, схемы электрических подключений).
Дополнительные опции:
О - отделитель жидкости
М - отделитель масла
Д1 - система регулирования давления конденсации ни жидкостной линии
Д2 - система регулирования давления конденсации на линии горячего газа
Д3 - обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер
Р1 - регулятор производительности компрессора 50/100, начиная с модели 6J… 33/66/100
Р2D - преобразователь частоты типа AKD (Danfoss)
Р2E - преобразователь частоты типа SKD (EMERSON)
Зв - запорные вентили на линии нагнетания и всасывания
В - вентилятор обдува головки блока цилиндров (для среднетемпературных агрегатов).
Н1 - дополнительный картерный нагреватель.
Н2 - подогрев маслосборника
Н3 - подогрев жидкостного ресивера.
Н4 - подогрев шкафа управления
Опции по запросу:
Т1 - переохладитель на жидкостную линию
Гш - глушитель шума на линии нагнетания
Р3 - регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора
Зк - шумоизолированный защитный корпус
П - плавный пуск
Ум - контроль уровня масла в компрессоре (OW4)
Уж - контроль уровня жидкости в жидкостном ресивере
КлК - клеммная коробка (в случае если щит отдельно от агрегата)
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-РЕСИВЕРНЫЕ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата | Qo, кВт | Стоимость (евро) | Cтоимость дополнительных опций (EURO)
|  | R404a |  | О | M | Д1 | Д2 | Д3 | Р1 | Р2D | Р2E | В | Зв
| КСТ С 4MA-22X | 30.1 | 7057.535 | 175.717 | 171.4186 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 920.375 | 4701.375 | 3012.86 | 335.315 | 209.8469 | SK3403 | 2688 | 250 | 2938
| КСТ С 4MH-25X | 35.5 | 7757.02 | 318.9572 | 171.4186 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 920.375 | 4701.375 | 3884.48 | 335.315 | 290.9889 | SK4401 | 3564 | 250 | 3814
| КСТ С 4MI-30X | 39.5 | 8332.13 | 318.9572 | 171.4186 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 920.375 | 5874.48 | 4326.26 | 335.315 | 290.9889 | SK4402 | 4008 | 250 | 4258
| КСТ С 4MJ-33X | 43.9 | 9006.74 | 318.9572 | 185.5078 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 1840.75 | 7113.255 | 4326.26 | 335.315 | 338.0821
| КСТ С 4MK-35X | 49.3 | 9524.14 | 318.9572 | 185.5078 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 1840.75 | 7113.255 | 4326.26 | 335.315 | 290.9889 | SK4402 | 4008 | 250 | 4258
| КСТ С 6MI-40X | 59.6 | 10503.22 | 318.9572 | 185.5078 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 1840.75 | 8458.495 | --- | 335.315 | 338.0821 | SK4403 | 5148 | 250 | 5398
| КСТ С 6MJ-45X | 66.7 | 10712.17 | 318.9572 | 185.5078 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 1840.75 | 8458.495 | --- | 335.315 | 338.0821
| КСТ С 6MK-50X | 74.4 | 11886.27 | 318.9572 | 194.9006 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 1840.75 | 9563.94 | --- | 335.315 | 353.4393
Qо - холодопроизводительность при следующих условиях:
• температура конденсации tконд = +45 °С
• температура кипения tо = -10 °С
АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-РЕСИВЕРНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата |  | Qo, кВт | Стоимость (евро) | Cтоимость дополнительных опций (EURO)
|  |  | R404a |  | О | M | Д1 | Д2 | Д3 | Р | Р2D | Р2E | Зв
| КНТ С 4MF-13X |  | 7.1 | 6650.58 | 175.717 | 171.4186 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 4066.565 | 2427.8 | 209.8469 | SK3402 | 2100 | 250 | 2350
| КНТ С 4ML-15X |  | 9.28 | 6771.97 | 318.9572 | 171.4186 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 4036.715 | 2427.8 | 290.9889 | SK3402 | 2100 | 250 | 2350
| КНТ С 4MM-20X |  | 10.6 | 7877.415 | 318.9572 | 171.4186 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 920.375 | 4701.375 | 3012.86 | 290.9889 | SK3403 | 2688 | 250 | 2938
| КНТ С 4MT-22X |  | 11.95 | 8206.76 | 318.9572 | 185.5078 | 326.1532 | 553.4355 | 86.9656 | 920.375 | 4701.375 | 3884.48 | 338.0821
| КНТ С 4MU-25X |  | 13 | 8530.135 | 318.9572 | 185.5078 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 920.375 | 4701.375 | 3884.48 | 290.9889 | SK4401 | 3564 | 250 | 3814
| КНТ С 6MM-30X |  | 16 | 9775.875 | 318.9572 | 185.5078 | 326.1532 | 1516.6319 | 86.9656 | 1840.75 | 5874.48 | 4326.26 | 338.0821 | SK4401 | 3564 | 250 | 3814
| КНТ С 6MT-35X |  | 17.95 | 10293.275 | 318.9572 | 185.5078 | 326.1532 | 1516.6319 | 86.9656 | 1840.75 | 5874.48 | 4326.26 | 338.0821 | SK4402 | 4008 | 250 | 4258
| КНТ С 6MU-40X |  | 19.95 | 11445.485 | 318.9572 | 194.9006 | 444.209 | 1813.8084 | 181.9855 | 1840.75 | 8458.495 | 5460.56 | 353.4393 | SK4403 | 5148 | 250 | 5398
Qо - холодопроизводительность при следующих условиях:
• температура конденсации tконд = +45 °С
• температура кипения tо = -35 °С
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
Агрегаты многокомпрессорные на базе полугерметичных компрессоров COPELAND Stream
Стандартная комплектация агрегата:
 Полугерметичный компрессор (запорные вентили на всасывании и нагнетании, картерный нагреватель, электронный блок защиты CoreSence
 Нагнетательная линия (коллектор, запорный вентиль на выходе из агрегата).  Система отделения и возврата масла в компрессоры (маслоотделитель, маслосборник (заправлен маслом), электронные регуляторы уровня масла, масляный фильтр)  Всасывающая линия (фильтр-очиститель, коллектор, запорный вентиль)  Прессостаты высокого и низкого давления.  Манометры высокого и низкого давления.  Комплект виброопор.  Пылевлагозащищенный шкаф управления агрегатом и конденсаторам.  Ресиверная станция.  Документация (паспорт, руководство по эксплуатации, схемы электрических подключений).
Дополнительные опции:
О - отделитель жидкости
Д1 - система регулирования давления конденсации ни жидкостной линии
Д2 - система регулирования давления конденсации на линии горячего газа
Д3 - обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер
К - обратный клапан на линии нагнетания (начиная с серии 4J… устанавливается байпасная линия)
Р1 - регулятор производительности компрессора 50/100, начиная с модели 6J… 33/66/100
Р2D - преобразователь частоты типа AKD (Danfoss)
Р2E - преобразователь частоты типа SKD (EMERSON)
В - вентилятор обдува головки компрессора (для среднетемпературного агрегата)
W - виброгасители на каждый компрессор
Н1 - дополнительный картерный нагреватель.
Н2 - подогрев маслосборника
Н3 - подогрев жидкостного ресивера.
Н4 - подогрев шкафа управления
Опции по запросу:
Т1 - переохладитель на жидкостную линию
Гш - глушитель шума на линии нагнетания
Р3 - регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора
Зк - шумоизолированный защитный корпус
П - плавный пуск
Ум - контроль уровня масла в компрессоре (OW4)
Уж - контроль уровня жидкости в жидкостном ресивере
КлК - клеммная коробка (в случае если щит отдельно от агрегата)
Стандартная комплектация ресиверной станции:
 Вертикальный ресивер со смотровыми стеклами и запорным вентилем на входе и выходе.  Разборный фильтр со сменным картриджем, смотровое стекло и запорный вентиль на жидкостной линии.  Предохранительный клапан на ресивере.
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата | Qo, кВт | Стоимость (евро) | Cтоимость дополнительных опций (евро)
|  | R404a |  | О | Д1 | Д2 | Д3 | К | Р | Р2D | Р2E | В | W
на базе 2-х компрессоров
| КСТ С 2х4MA-22X | 60.2 | 17083.155 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 761.971 | 1301.46 | 4701.375 | 2674.56 | 670.63 | 222.482 | #REF!
| КСТ С 2х4MH-25X | 71 | 18064.225 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 761.971 | 1301.46 | 4701.375 | 3546.18 | 670.63 | 263.874 | #REF!
| КСТ С 2х4MI-30X | 79 | 19884.08 | 586.254 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 761.971 | 1301.46 | 5874.48 | 3987.96 | 670.63 | 263.874 | 2616
| КСТ С 2х4MJ-33X | 87.8 | 20969.625 | 586.254 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 825.6542 | 2602.92 | 7113.255 | 3987.96 | 670.63 | 287.157 | 2616
| КСТ С 2х4MK-35X | 98.6 | 22282.03 | 586.254 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 825.6542 | 2602.92 | 7113.255 | 3987.96 | 670.63 | 287.157 | 2616
| КСТ С 2х6MI-40X | 119.2 | 24534.71 | 586.254 | --- | 2822.1255 | 427.6542 | 825.6542 | 2602.92 | 8458.495 | --- | 670.63 | 287.157
| КСТ С 2х6MJ-45X | 133.4 | 24952.61 | 586.254 | --- | 2822.1255 | 427.6542 | 825.6542 | 2602.92 | 8458.495 | --- | 670.63 | 287.157 | 5232
| КСТ С 2х6MK-50X | 148.8 | 27166.485 | 586.254 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 785.8542 | 2602.92 | 9563.94 | --- | 670.63 | 310.44 | 5232
| на базе 3-х компрессоров | [12 empty] | 5232
| КСТ С 3х4MA-22X | 90.3 | 24411.33 | 517.201 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 1142.9565 | 1952.19 | 4701.375 | 2674.56 | 1005.945 | 333.723
| КСТ С 3х4MH-25X | 106.5 | 26055.07 | 869.431 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 1142.9565 | 1952.19 | 4701.375 | 3546.18 | 1005.945 | 395.811
| КСТ С 3х4MI-30X | 118.5 | 27687.865 | 869.431 | --- | 2822.1255 | 427.6542 | 1142.9565 | 1952.19 | 5874.48 | 3987.96 | 1005.945 | 395.811
| КСТ С 3х4MJ-33X | 131.7 | 29610.205 | 869.431 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1238.4813 | 3904.38 | 7113.255 | 3987.96 | 1005.945 | 430.7355
| КСТ С 3х4MK-35X | 147.9 | 31290.76 | 869.431 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1238.4813 | 3904.38 | 7113.255 | 3987.96 | 1005.945 | 430.7355
| КСТ С 3х6MI-40X | 178.8 | 34321.53 | 869.431 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1238.4813 | 3904.38 | 8458.495 | --- | 1005.945 | 430.7355
| КСТ С 3х6MJ-45X | 200.1 | 34948.38 | 869.431 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1238.4813 | 3904.38 | 8458.495 | --- | 1005.945 | 430.7355
| КСТ С 3х6MK-50X | 223.2 | 38265.71 | 869.431 | --- | 3296.1801 | 901.7088 | 1238.4813 | 3904.38 | 9563.94 | --- | 1005.945 | 465.66
на базе 4-х компрессоров
| КСТ С 4х4MA-22X | 120.4 | 31833.035 | 682.968 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 2674.56 | 1341.26 | 444.964
| КСТ С 4х4MH-25X | 142 | 33399.165 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 3546.18 | 1341.26 | 527.748
| КСТ С 4х4MI-30X | 158 | 35941.39 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 3987.96 | 1341.26 | 527.748
| КСТ С 4х4MJ-33X | 175.6 | 38550.28 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | 3987.96 | 1341.26 | 574.314
| КСТ С 4х4MK-35X | 197.2 | 40494.51 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1651.7 | 5205.84 | --- | 3987.96 | 1341.26 | 574.314
| КСТ С 4х6MI-40X | 238.4 | 43378.02 | 1152.608 | --- | 3296.1801 | 901.7088 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | --- | 1341.26 | 574.314
| КСТ С 4х6MJ-45X | 266.8 | 44213.82 | 1152.608 | --- | 3296.1801 | 901.7088 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | --- | 1341.26 | 574.314
| КСТ С 4х6MK-50X | 297.6 | 50150.985 | 1152.608 | --- | 3296.1801 | 901.7088 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | --- | 1341.26 | 620.88
Qо - холодопроизводительность при следующих условиях:
• температура конденсации tконд = +45 °С
• температура кипения tо = -10 °С
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата |  | Qo, кВт | Стоимость (евро) | Cтоимость дополнительных опций (евро)
|  |  | R404a |  | О | Д1 | Д2 | Д3 | К | Р | Р2D | Р2E | W
на базе 2-х компрессоров
| КНТ С 2х4MF-13X |  | 14.2 | 15128.975 | 328.35 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 761.971 | 1301.46 | 4066.565 | 2089.5 | 222.482
| КНТ С 2х4ML-15X |  | 18.56 | 15384.69 | 328.35 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 761.971 | 1301.46 | 4036.715 | 2089.5 | 263.874
| КНТ С 2х4MM-20X |  | 21.2 | 16155.815 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 761.971 | 1301.46 | 4701.375 | 2674.56 | 263.874
| КНТ С 2х4MT-22X |  | 23.9 | 17299.07 | 586.254 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 825.6542 | 2602.92 | 4701.375 | 3546.18 | 287.157
| КНТ С 2х4MU-25X |  | 26 | 17796.57 | 586.254 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 825.85 | 2602.92 | 4701.375 | 3546.18 | 287.157
| КНТ С 2х6MM-30X |  | 32 | 19852.24 | 586.254 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 825.6542 | 2602.92 | 5874.48 | 3987.96 | 287.157
| КНТ С 2х6MT-35X |  | 35.9 | 20887.04 | 586.254 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 825.6542 | 2602.92 | 5874.48 | 3987.96 | 287.157
| КНТ С 2х6MU-40X |  | 39.9 | 24784.455 | 586.254 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 785.8542 | 2602.92 | 8458.495 | 5122.26 | 310.44
на базе 3-х компрессоров
| КНТ С 3х4MF-13X |  | 21.3 | 21109.92 | 517.201 | 444.209 | 1036.0963 | 181.9855 | 1142.9565 | 1952.19 | 4066.565 | 2089.5 | 333.723
| КНТ С 3х4ML-15X |  | 27.84 | 21692.99 | 517.201 | 444.209 | 1036.0963 | 181.9855 | 1142.9565 | 1952.19 | 4036.715 | 2089.5 | 395.811
| КНТ С 3х4MM-20X |  | 31.8 | 23219.32 | 869.431 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 1142.9565 | 1952.19 | 4701.375 | 2674.56 | 395.811
| КНТ С 3х4MT-22X |  | 35.85 | 24658.09 | 869.431 | 444.209 | 1813.8084 | 181.9855 | 1238.4813 | 3904.38 | 4701.375 | 3546.18 | 430.7355
| КНТ С 3х4MU-25X |  | 39 | 25429.215 | 869.431 | 444.209 | 1813.8084 | 181.9855 | 1142.9565 | 3904.38 | 4701.375 | 3546.18 | 430.7355
| КНТ С 3х6MM-30X |  | 48 | 29685.825 | 869.431 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 1238.4813 | 3904.38 | 5874.48 | 3987.96 | 430.7355
| КНТ С 3х6MT-35X |  | 53.85 | 31238.025 | 869.431 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 1238.4813 | 3904.38 | 5874.48 | 3987.96 | 430.7355
| КНТ С 3х6MU-40X |  | 59.85 | 35657.815 | 869.431 | --- | 2139.856 | 213.8271 | 1238.4813 | 3904.38 | 8458.495 | 5122.26 | 465.66
на базе 4-х компрессоров
| КНТ С 4х4MF-13X |  | 28.4 | 27797.315 | 682.968 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 2089.5 | 444.964
| КНТ С 4х4ML-15X |  | 37.12 | 29809.205 | 682.968 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 2089.5 | 527.748
| КНТ С 4х4MM-20X |  | 42.4 | 31957.41 | 1152.608 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 2674.56 | 527.748
| КНТ С 4х4MT-22X |  | 47.8 | 33444.935 | 1152.608 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | 3546.18 | 574.314
| КНТ С 4х4MU-25X |  | 52 | 35285.685 | 1152.608 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 1523.942 | 5205.84 | --- | 3546.18 | 574.314
| КНТ С 4х6MM-30X |  | 64 | 38805 | 1152.608 | --- | 2139.856 | 213.8271 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | 3987.96 | 574.314
| КНТ С 4х6MT-35X |  | 71.8 | 40874.6 | 1152.608 | --- | 2139.856 | 213.8271 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | 3987.96 | 574.314
| КНТ С 4х6MU-40X |  | 79.8 | 45607.815 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | 5122.26 | 620.88
Qо - холодопроизводительность при следующих условиях:
• температура конденсации tконд = +45 °С
• температура кипения tо = -35 °С
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
холодильные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров Copeland Stream
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров Copeland Stream
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров Copeland Stream
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров Copeland Stream
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров Copeland Stream
прайс 2015

## Copeland ККБ
Стандартная комплектация агрегата на базе спиральных компрессоров COPELAND:
 Герметичный компрессор (запорные вентили на всасывании и нагнетании, картерный нагреватель), система охлаждения впрыском жидкого хладагента (для низкотемпературных компрессоров).
 Конденсатор воздушного охлаждения
 Корпус изготовлен из листового металла
 Жидкостной ресивер с запорным вентилем на входе и выходе.
 Жидкостная линия (фильтр-осушитель, смотровое стекло, шаровый вентиль).
 Всасывающая линия (фильтр-очиститель, шаровый вентиль).
 Прессостаты высокого и низкого давления.
Ø Пылевлагозащищенный шкаф управления агрегатом и конденсатором.
 Документация (паспорт, руководство по эксплуатации, схемы электрических подключений).
Дополнительные опции:
М - отделитель масла
Д2 - система регулирования давления конденсации
Н - дополнительный картерный нагреватель.
Н2 - подогрев малоотделителя
Н3 - подогрев жидкостного ресивера
Р3 - регулирование скорости вращения вентилятора конденсатора
Ши - шумоизоляционный кожух на компрессор
Опции по запросу:
- комплект кронштейнов для монтажа
Среднетемпературные на базе спиральных компрессоров Copeland
Модель агрегата | Стоимость (евро) | Стоимость дополнительных опций (евро) | [6 empty] | Тип корпуса*
|  | М | Д2 | Н | Н2 | Н3 | Р3 | Ши
КСТ ККБ С ZB 19Y | 2548.195 | 142.0661 | 273.5183 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | по запросу | 324.1113 | 1
КСТ ККБ С ZB 21Y | 2567.7242 | 145.5884 | 273.5183 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | по запросу | 324.1113 | 1
КСТ ККБ С ZB 26Y | 2696.45 | 145.5884 | 273.5183 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | по запросу | 324.1113 | 1
КСТ ККБ С ZB 30Y | 2883.51 | 145.5884 | 284.9658 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | по запросу | 340.0512 | 1
КСТ ККБ С ZB 38Y | 2955.15 | 145.5884 | 490.3394 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | по запросу | 340.0512 | 1
КСТ ККБ С ZB 45Y | 3318.325 | 145.5884 | 490.3394 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | по запросу | 340.0512 | 1
КСТ ККБ С ZB 50Y | 4472.525 | 164.374 | 490.3394 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | по запросу | 472.8837 | 2
КСТ ККБ С ZB 58Y | 4586.95 | 164.374 | 531.1746 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | по запросу | 472.8837 | 2
Низкотемпературные на базе спиральных компрессоров Copeland
Модель агрегата | Стоимость (евро) | стоимость дополнительных опций (евро) | [6 empty] | Тип корпуса*
|  | М | Д2 | Н | Н2 | Н3 | Р3 | Ши
КНТ ККБ С ZF 09Y | 3530.26 | 142.0661 | 273.5183 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | по запросу | 324.1113 | 2
КНТ ККБ С ZF 11Y | 3711.35 | 142.0661 | 273.5183 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | по запросу | 324.1113 | 2
КНТ ККБ С ZF 13Y | 3804.88 | 145.5884 | 273.5183 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | по запросу | 340.0512 | 2
КНТ ККБ С ZF 15Y | 4203.875 | 145.5884 | 273.5183 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | по запросу | 340.0512 | 2
КНТ ККБ С ZF 18Y | 4163.08 | 145.5884 | 273.5183 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | по запросу | 340.0512 | 2
Среднетемпературные на базе цифровых спиральных компрессоров Copeland
Модель агрегата | Стоимость (евро) | стоимость дополнительных опций (евро) | [6 empty] | Тип корпуса*
|  | М | Д2 | Н | Н2 | Н3 | Р3 | Ши
КСТ ККБ С ZBD 30Y | 4649.635 | 145.5884 | 490.3394 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | по запросу | 340.0512 | 2
КСТ ККБ С ZBD 38Y | 4678.49 | 145.5884 | 490.3394 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | по запросу | 340.0512 | 2
КСТ ККБ С ZBD 45Y | 5086.44 | 164.374 | 490.3394 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | по запросу | 340.0512 | 2
КСТ ККБ С ZBD 58Y | 5833.685 | 164.374 | 531.1746 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | по запросу | 472.8837 | 2
* корпус 1 - 1400х450х820
корпус 2 - 1400х750х820
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
холодильные агрегаты на базе спиральных компрессоров Copeland
прайс 2015